План работы управляющей компании, направленный на выполнение договора   управления в отношении многоквартирных домов.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответствен- ный | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно-технические работы |
| 1 | Проведение обследований инженерного оборудования и коммуникаций здания (осмотры инженерных сетей, приборов чердачных и подвальных помещений), в период подготовки к эксплуатации. | апрель-май октябрь-ноябрь | Мастера Сантехник |  |
| 2 | Периодические осмотры водопроводно-канализационной системы, с целью выявления и устранения неисправностей | 1 раз в неделю | Сантехник |  |
| 3 | Проверка состояния ревизии и чистки. Содержание их В исправном состоянии. | 1 раз в неделю | Сантехник |  |
| 4 | Проверка вентиляционных каналов. | Согласно графику проверки | Гл.инженер |  |
| 5 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | Согласно заявкам | Мастера |  |
|  | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления | Согласно графику опрессовки | Мастера |  |
|  | Работы по ремонту электросетей и оборудования |
| 6 | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации. | апрель-май октябрь-ноябрь | Гл.инженер, электрик |  |
| 7 | Проведение осмотра, ремонта и замены автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей в служебных и вспомогательных помещениях (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). | По мере необходимости | Электрик |  |
| 8 | Осмотр и замена неисправной электропроводки здания отдельными участками. | По мере необходимости | Электрик |  |
| 9 | Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. | По мере необходимости | Электрик |  |
| 10 | Замена неисправных светильников: ламп накаливания и люминесцентных ламп в служебных и вспомогательных помещениях (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). | По мере необходимости | Электрик |  |
| 11 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | Согласно заявкам | Мастера |  |
|  | Сварочные работы |
| 12 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. |  |  |  |
|  | Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств |
| 13 | Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. | 1 раз в год, по графику подрядчика. | Мастера |  |
| 14 | Техническое обслуживание наружного, вводного, внутреннего газопроводов жилых домов. | 1 раз в год, согласно графика | Гл.инженер |  |
|  | Кровельные работы |
| 15 | Проведение осмотра кровли здания в период подготовки к сезонной эксплуатации | Апрель, сентябрь | Инженер |  |
|  | Малярные и штукатурные работы |
| 16 | Проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов здания, окрашенных поверхностей здания в период подготовки к сезонной эксплуатации, с целью определения объема текущего ремонта | Май, август | Мастера по б/у |  |
| 17 | Выполнение малярных работ по ликвидации неисправностей. | В течение 10 суток | Мастера по б/у |  |
| 18 | Устранение неисправностей конструктивных элементов зданий. | Май Август | Инженер |  |
|  | Плотницкие, столярные и стекольные работы |
| 19 | Проведение осмотров деревянных конструкций здания, в период подготовки к сезонной эксплуатации. | Июнь, октябрь | Мастера по б/у |  |
| 20 | Ремонт деревянных перил и других деревянных конструкций | март, май, август, октябрь, декабрь | Мастера по б/у |  |
| 21 | Резка стекла по размерам, вставка и закрепление в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы. | По мере необходимости | Мастера по б/у |  |
| 22 | Остекление окон чердачных и подвальных помещений, с целью создания температурно-влажностного режима. | Июнь, ноябрь | Мастера по б/у |  |
| 23 | Укрепление флагодержателей и домовых знаков | В течении суток | Мастера по б/у |  |
| 24 | Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений, их ремонт. | Май, сентябрь | Мастера |  |
| 25 | Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. | Июнь-июль | Мастера |  |
| 26 | Ремонт и установка пружин на входных дверях. | Ноябрь | Мастера |  |
| 27 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | Согласно заявкам | Мастера |  |
|  | Ремонтно-строительные работы |
| 28 | Проведение осмотров помещений здания, их конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации Устранение неисправностей. | Апрель, Сентябрь | Инженер, мастера по б/у |  |
| 29 | Ремонт плиточных полов. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. | Май-сентябрь | Инженер, мастера по б/у |  |
| 30 | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, устранение неисправностей | Май-сентябрь | Инженер, мастера по б/у |  |
| 31 | Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделки выбоин). | Апрель-ноябрь | Мастера по б/у |  |
| 32 | Ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов, оконных и дверных проемов помещений. | Март-ноябрь | Мастера по б/у |  |
| 34 | Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений и оборудования спортивных площадок. | Май -август | Мастера по б/у |  |
| 35 | Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений, оборудования детских игровых площадок. | Май -август | Мастера по б/у |  |
| 36 | Ремонт и восстановление хозяйственных площадок, навесов для контейнеров-мусоросборников на территории, закрепленной к жилому дому согласно генерального (инвентарного) плана. | Май -август | Мастера по б/у |  |
| 37 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | Согласно заявкам | Инженер, мастера по б/у |  |
|  | Подсобные работы |
| 38 | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора | В течении 3-х суток | Мастера, мастера по б/у |  |
|  | Работа по уборке лестничных клеток. |
| 39 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | Ежедневно | Уборщица |  |
| 40 | Очистка от пыли почтовых ящиков, перилл лестничных маршей. | Еженедельно | Уборщица |  |
| 41 | Влажная протирка, очистка от пыли и грязи панелей, дверей, чердачных лестниц. | Ежемесячно | Уборщица |  |
| 42 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электрических и слаботочных устройств, почтовых ящиков | Март, ноябрь | Уборщица |  |
| 43 | Обметание пыли со стен и потолков | Март, ноябрь | Уборщица |  |
| 44 | Мытье окон | Апрель, октябрь | Уборщица |  |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей | Еженедельно | Уборщица |  |
| 46 | Мытье дверей, панелей | Март, ноябрь | Уборщица |  |
|  | Работа по уборке территорий домовладения. |
| А) Холодный период |
| 47 | Ежедневное подметание двора и придомовой территории в дни без снегопада. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 48 | Очистка от снега и льда отмостков, тротуаров, пешеходных дорожек, ведущих к подъездам жилых домов и подсобным помещениям. | Своевременно, 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 49 | При сильном снегопаде сдвигание и окучивание снега в установленном месте на дворовой территории, подготовка его для вывозки привлеченным транспортом. | В дни сильных снегопадов 3 раза в сутки | Дворник |  |
| 50 | В дни сильных снегопадов очистка от снега и льда подъездных путей, прилегающих к дому с помощью спецтехники. | Своевременно, 1 раза в сутки | Мастера, мастера по б/у |  |
| 51 | Во время гололёда посыпка территории песком, смесью песка с хлоридами или другими реагентами, очищать от наледи и льда. | Своевременно, 1-2 раза в сутки | Дворник |  |
| 52 | Очистка уличных и дворовых урн от мусора. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 53 | Прорывать и прочищать канавки и лотки для стока воды, где это требуется. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 54 | Очистка от снега и льда пожарных колодцев, крышек люков водопроводных и канализационных колодцев для свободного доступа к ним в любое время. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| Б) В теплое время года |
| 56 | Очистка фонарей и домовых указателей от грязи и пыли. | Июнь, август | Дворник |  |
| 57 | Уборка подвала дома от случайного мусора. | Апрель | Мастера |  |
| 58 | Уборка подвала дома после проведения ремонтно-строительных и аварийных работ. | в течении 3-х суток | Дворник |  |
|  | Проведение утренней уборки двора и придворовой территории, мест отдыха, детских площадок, дорог, газонов, тротуаров. | Ежедневно | Дворник |  |
| 59 | Очистка уличных и дворовых урн от мусора. | 1-2 раза в сутки | Дворник |  |
| 60 | Мытьё урн. | Ежемесячно и по необходимости | Дворник |  |
| 61 | Очистка приямков от грязи и мусора. | Апрель, сентябрь | Дворник |  |
| 62 | Проведение побелки бордюров | Еженедельно | Дворник |  |
| 63 | Подготовка контейнеров для сбора и вывозки мусора, уборка после выгрузки. | Ежедневно | Дворник |  |
| 64 | Содержание в чистоте мусоросборных контейнеров, проведение периодической обработки их дезинфицирующими средствами. | По мере необходимости | Дворник |  |
| 65 | Уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории. | Ежедневно | Дворник |  |
| 66 | Уход за зелеными насаждениями: сезонная посадка растений, прополка сорняков, обрезка сухих ветвей и стеблей растений, окапывание приствольных кругов. | Апрель-октябрь | Дворник |  |
| 67 | Покос газонной травы | Июнь-август | Мастера по б/у |  |
|  | Мероприятия по содержанию и ремонту здания |
| 68 | Выборочный ремонт кровли | II-III квартал | Инженер |  |
| 69 | Проведение ремонта контейнеров для сбора ТБО. | Май | Мастера по б/у |  |
| 70. | Окраска скамеек, беседок, конструкций детской площадки. | Май - июнь | Мастера по б/у |  |
| 71 | Окраска входных уличных дверей. | Июнь | Мастера по б/у |  |
| 72. | Окраска антикоррозийной краской труб, вентилей в подвальном помещении и водомерных узлах | Согласно графику опрессовки | Мастера |  |
| 73. | Установка защитных сеток от проникновения в чердачное помещение голубей и других птиц. | Май | Мастера по б/у |  |
| 74. | Выборочный ремонт межпанельных швов | II-III квартал | Инженер |  |
| 75. | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления | Согласно графику опрессовки | Мастера |  |
| 76. | Ремонт ступеней крылец подъездов | Май - июль | Мастера по б/у |  |
| Часть вторая. Работа по внеплановому (непредвиденному) обслуживанию и ремонту здания. |
|  | Санитарно-технические работы |
| 1. | Осмотр здания после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Мастера |  |
| 2. | Осмотры водопроводно-канализационной системы и оборудования после стихийных бедствий и аварий, определение объёма ремонтных работ и их выполнение | В течение 1-х суток | Мастера |  |
| 3. | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. | В течение 3-х суток | Мастера |  |
| 4. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. | В течение 3-х суток | Мастера |  |
| 5. | Устранение неисправностей аварийного порядка в трубопроводах и их сопряжением (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации). | Не более 2 час. С момента аварии | Мастера |  |
| 6. | Устранение течи в трубопроводах, ремонт и замена отдельных участков трубопроводов | В течение 1-х суток | Сантехник |  |
| 7. | Ремонт и замена запорной арматуры (кранов, смесителей, вентилей и т.п.). | По мере необходимости | Сантехник |  |
| 8. | Устранение засоров в канализационной системе (квартирной, подвальной, ливневой). | По мере необходимости | Сантехник |  |
| 9. | Проведение зачеканки канализационных стояков, стыков. | По мере необходимости | Сантехник |  |
|  | Работы по ремонту электросетей и оборудования |
| 10 | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течении 1-х суток | Мастера |  |
| 11 | Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. | Постоянно | Электрик |  |
| 12 | Устранение неисправностей в системе освещения мест общего пользования, с заменой ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников. | В течении 3-х суток | Электрик |  |
|  | Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств |
| 13 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | согласно заявкам | Гл. инженер |  |
|  | Сварочные работы |
| 14 | Осмотр здания после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Мастера |  |
| 15 | Замена аварийных участков трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения, отопления длиной до 2-х метров. Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. | В течение 2-х суток | Мастера |  |
|  | Кровельные работы |
| 16. | Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток | Инженер |  |
| 17. | Локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т.д. | В течение 3-х суток | Инженер |  |
|  | Штукатурные и малярные работы |
| 18. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Мастера по б/у |  |
| 19. | Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. | В течение 2-х суток | Инженер |  |
| 20. | Выполнение малярных работ по ликвидации последствий протечек, по устранению неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем. | В течение 10-ти суток | Мастера по б/у |  |
|  | Плотницкие и столярные работы |
| 21 | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Мастера |  |
|  | Ремонтно-строительные и подсобные работы |
| 22. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Мастера |  |
| 23. | Очистка чердачных и подвальных помещений от случайного мусора после ликвидации аварий. | В течение 3-х суток | Мастера |  |
| 24. | Мытьё лестничных клеток, проведение уборки в случаях непредвиденного загрязнения или проведения ремонтных работ. | Внеплановая уборка | Уборщицы |  |